## Sheet1
贵州科技馆五楼改造装修工程清单及要求
序号 | 分部分项工程名称 | 单位 | 工程量 | 技术及材料要求
一 | 拆除部分
1 | 拆除过道600*600破损天花板顶 | ㎡ | 13.11
2 | 拆除房间部分隔墙 | ㎡ | 190
3 | 拆除后废渣转运处理 | 项 | 190
二 | 墙体拆除后吊顶恢复 | ㎡ | 89
三 | 渗水墙面找平补烂 | 项 | 1 | 硬固不少于两遍、补烂不少于两遍、找平不少于两遍
四 | 墙面粉刷
1 | 刮瓷粉 | ㎡ | 1673 | 补烂不少于一遍、找平不少于两遍、刮瓷粉不少于三遍
2 | 乳胶漆罩面 | ㎡ | 1673 | 打磨及大品牌环保乳胶漆不少于三遍（可选择立邦、紫荆花、多乐士等品牌）
五 | 过道吊顶 | ㎡ | 13.11 | 1.轻钢龙骨种类、规格、：龙骨专用，主架不小于1.5mm横架不小于0.8mm厚； 2.面层材料、品种：600x600mm，0.8mm厚铝合金天花板顶； 3.600x600mm扣板灯不少于2盏。
六 | 安装吸顶灯
1 | 开孔+顶面加筋条 | 个 | 32 | 天花板顶面开孔，安装加固筋条后还原顶面
2 | 安装吸顶灯 | 盏 | 32 | LED节能灯，功率不小于72W，直径不小于500mm
七 | 房间安装明装线路 | 项 | 1 | 1.照明线（可选择玉蝶牌、固达牌）不低于2.5平方、插座线不低于4平方； 2.网线采用超六类网络屏蔽线，支持千兆光纤传输，符合ANSI/TIA-568-C.2标准要求。
八 | 开关插座 | 批 | 1 | 1.每个大教室照明开关不低于2个双联四控，每个小教室开关不低于1个双联双控； 2.5孔插座≥10A，数量不低于50个； 3.86型双口超六类网线插座面板，数量≥5个。（以上开关插座品牌可选择罗格朗、公牛）。
九 | 文化墙装饰
1 | 主背景墙水晶字 | 个 | 12 | 15mm厚水晶字+安装
2 | 教室前后墙面 | 面 | 8 | 10mm厚供齐板UV打印雕刻+安装
3 | 大教室右边墙 | 面 | 2 | 10mm厚供齐板UV打印雕刻+安装
4 | 过道文化墙 | 面 | 4 | 10mm厚供齐板UV打印雕刻+安装
5 | 科学家名人挂画 | 个 | 14 | 铝型材+户外写真+安装
十 | 卫生清理 | 项 | 1
附件技术参数条款为实质性响应条款，供应商须全部满足，有一条不满足视为无效报价 1、具有独立承担民事责任的能力。 2、在询价截止时间前未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。 3、为了更好的处理售后问题，优先选择本地供应商。 4、报价前，供应商自行现场勘察，甲方不组织接待。并根据实际情况进行合理报价。 5、本项目报价包含人工费，材料费，垃圾清运费，费用包干，不得再额外收取其他费用。 6、本项目所使用的产品和装修材料，必须是符合行业标准的，全新的，正规品牌产品，不得使用假冒伪劣和三无产品；且报价之前须提供产品的样品到甲方确认，并提供产品合格证。 7、每日施工结束后须清理垃圾，粉尘作业需配备降尘设备，废弃物按可回收/有害/建筑垃圾分类存放。 8、供应商需严格按国家《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210）及甲方要求确认的施工图纸、工艺说明执行，材料应符合《市内装修材料有害物质限量》国家标准。质量保修期：基础工程2年。防水工程5年，终身维护。 9、供应商须配备专职安全员，每日开工前进行安全交底。特种作业人员必须持证上岗。 10、高风险作业需提前24小时向甲方报备，并设置警戒区、灭火器材等防护措施。 11、如遇售后问题，供应商必须30分钟之内积极响应，12小时安排专人对接处理；直至甲方满意为止； 如质量不达标：甲方有权要求无偿返工，并按合同总额0.1%/日扣除违约金，工程竣工后须提交完整的《竣工报告》及《室内环境检测报告》（符合GB/T18883标准） 12、工伤事故责任：因为供应商管理不善造成的安全事故，由供应商承担全部法律责任及赔偿。 13、以上不满足任何一条，我单位有权拒绝签订合同，并重新选择供应商。